**Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям**

**АО «Морской порт Санкт-Петербург»**

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры формы  | Описание параметров формы  |
| N п/п  | Наименование параметра  | Единица изме-рения  | Информация  |  |
| 1  | Показатель аварийности на канализационных сетях  | ед. на км  | 0,15 | Указывается количество любых нарушений на канализационных сетях. |
| 2  | Количество засоров на самотечных сетях  | ед. на км  | 4 | Указывается количество засоров на самотечных сетях. |
| 3  | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 30 | Указывается суммарное количество проведенных проб на сбросе очищенных вод. |
| 3.1  | - взвешенные вещества  | ед. | 0 |  |
| 3.2  | - БПК5  | ед. | 0 |  |
| 3.3  | - аммоний-ион  | ед. | 0 |  |
| 3.4  | - нитрит-анион  | ед. | 0 |  |
| 3.5  | - фосфаты (по Р) | ед. | 0 |  |
| 3.6  | - нефтепродукты  | ед. | 30 |  |
| 3.7  | - микробиология  | ед. | 0 |  |
| 4  | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 0 | Указывается суммарное количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод. |
| 4.1  | - взвешенные вещества  | ед. | 0 |  |
| 4.2  | - БПК5  | ед. | 0 |  |
| 4.3  | - аммоний-ион  | ед. | 0 |  |
| 4.4  | - нитрит-анион  | ед. | 0 |  |
| 4.5  | - фосфаты (по Р) | ед. | 0 |  |
| 4.6  | - нефтепродукты  | ед. | 0 |  |
| 4.7  | - микробиология  | ед. | 0 |  |
| 5  | Доля исполненных в срок договоров о подключении  | % | 0 | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении. |
| 6  | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении  | дн. | 0 |  |
| 7  | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе: | x  | <https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=41e9a625-3624-49ee-8c95-84f9a82213c9> | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |
| 7.1  | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. | x  | <https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=41e9a625-3624-49ee-8c95-84f9a82213c9> | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |